关于济宁高新区技术产业开发区2022年度跟踪监测报告的公示

济宁高新区管委会委托山东公用环保集团检验检测有限公司对济宁高新技术产业开发区开展2022年度规划环评跟踪监测，现将具体监测内容及结果公示如下：

1、地表水：

监测点位：

| 序号 | 河流名称 | 断面位置 |
| --- | --- | --- |
| ① | 高新区污水处理厂 | 上游500m |
| ② |  | 下游1000m |
| ③ | 高新区第二污水处理厂 | 上游500m |
| ④ |  | 下游1000m |
| ⑤ | 接庄污水处理厂 | 上游500m |
| ⑥ |  | 下游1000m |
| ⑦ | 蓼沟河 | 进规划区前上游500m |

监测指标：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、氟化物、硫化物、Cr6+、As、汞、镉、挥发酚、氰化物和粪大肠菌群，共18项。

2、地下水：

监测点位：①许厂煤矿（煤矿塌陷区）②王因镇（人口密 集区）③黄屯镇（人口密集区）④接庄镇（高新区南部人口密集区）⑤廉庄（人口密集区）

监测指标：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3- 、氯化物、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数共28项。

3、噪声：

监测点位：15 个监测点位，①皇桥村、②于家厂村、③魏庙村、④吴营村、⑤335 省道（经西王因镇小王因村段）、⑥日菏铁路(经黄屯镇祖营村段)、⑦田庄村、⑧潘庄、⑨塔口铺村、⑩崇文大道路（经蔡营东段）、⑪东娄庄村、⑫327 国道与孟子大道交汇处(经柳行办事处段)、⑬ S342 与海川路交汇处（经接庄镇东村段）、⑭德源路与山博路交汇处（经接庄镇口头村段）、⑮西贾庄村。

4、环境空气：

监测点位：①堌城村②岔河村③小屯村④许厂村⑤王因村。

监测指标：SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃。

5、土壤：

监测点位：7个土壤监测点：【S1辰欣药业股份有限公司西北侧空地（柳行罗庄）、S2济宁恒通钢结构网架有限公司西北侧空地（王因镇）、S3高新区第七工业园西北侧空地（黄屯镇）、S4雪花集团附近、S5天虹纺织附近、S6姜庄村田地、S7杨庄田地。

监测点位：pH、镉、汞、砷、铜、铅、六价铬、锌、镍、阳离子交换量